## SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO

REQUISITI  PER L'ESERCIZIO DELL'UNITÀ DI OFFERTA

Normativa di riferimento:

- allegato A della DGR 11/02/2005 n. 7/20588

- allegato A della DGR 16/02/2005 n. 7/20943 (Criteri per l'accreditamento)

- punti 2.3 e 2.4 della Lettera Circolare n° 35 e n° 10 del 24/08/2005 - DGR F. e SS. G1.2005.0012407 del 24/08/2005

- Lettera Circolare n° 45 e n° 11 del 18/10/2005 - DGR F. e SS. (Indicazioni e chiarimenti per l'attuazione della DGR 20588 del 11/02/2005)

Sintesi dei requisiti prescritti dall'allegato A della DGR 11/02/2005 n. 7/20588

Requisiti gestionali

1 Definizione e destinatari

- il nido è un servizio di tipo diurno avente capacità ricettiva da 11 fino a 60 bambini da 3 mesi a 3 anni; svolge anche servizio di mensa e ristoro

2 Documenti

- "Carta dei servizi"	RICHIESTO

- "Gestione dell'emergenza" (modalità di evacuazione rapida dei locali) 	RICHIESTO

- "Piano delle manutenzioni e delle revisioni dell'immobile e registro degli interventi"	RICHIESTO

- "Organizzazione degli spazi" (organizzazione attività per un massimo di 15 bambini)	RICHIESTO

- "Gestione dei servizi generali" (pulizie ambienti - preparazione e distribuzione pasti) 	RICHIESTO

3 Ricettività

- da 11 a 60 posti

4 Apertura minima

- annuale: 	47 settimane

- settimanale: da lunedì a venerdì fatti salvi i giorni festivi

- giornaliera: 	9 ore continuative

5 Personale

- coordinatore			1

- operatori socio educativi: 	1 ogni 8 posti di capacità ricettiva

- cuoco: 			1 qualora i pasti vengano confezionati direttamente

- addetti ai servizi (pulizie ambienti e eventuale aiuto in cucina): 1 ogni 30 posti di capacità ricettiva

- compresenza: 		2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio

Requisiti strutturali

1 Generali della struttura

deve essere garantito il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di:

- urbanistica

- edilizia

- sicurezza degli impianti e delle attrezzature

- prevenzione incendi (ove previsto)

- prevenzione fulmini e agenti atmosferici

- igiene

- eliminazione delle barriere architettoniche

- l'impianto elettrico deve limitare al massimo il numero delle prese di corrente e quelle indispensabili devono essere schermate

- elementi costruttivi, arredi e giochi debbono avere caratteristiche antinfortunistiche

2 Localizzazione

- preferibilmente al piano terra

- preferibilmente in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo del nido

- sono vietate localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato

- sono permesse localizzazioni in strutture polifunzionali purché dispongano di spazi esclusivi e ben distinti; non è richiesto ingresso separato

3 Articolazione della struttura

- superficie utile netta complessiva: 20 mq + 6 mq per ogni posto di capacità ricettiva

- locale per l'igiene dei bambini dotato di: 	1wc + 1lavabo piccoli ogni 10 posti

1 vasca con doccetta e miscelatore ogni 20 posti

- fasciatoi in numero adeguato

4 Spazi generali

- spazi di accoglienza e di collegamento (atri, corridoi, spogliatoi, ecc.)

5 Spazi per cucina - scaldavivande

- qualora i pasti vengano confezionati all'interno del nido: cucina e dispensa (+ servizio igienico/spogliatoio in uso esclusivo del personale di cucina); i locali possono essere condivisi con altri servizi abbinati e adiacenti

- qualora i pasti vengano confezionati all'esterno del nido: locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie

6 Spazi per il personale

- fino a 3 addetti compresenti: 1 spogliatoio ed 1 servizio igienico ad uso esclusivo del personale

- da 4 a 15 addetti compresenti: 1 servizio igienico aggiuntivo (ad uso esclusivo del personale)

7 Spazi ed attrezzature esterne

- qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza

Sintesi dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza

- presenza di dispositivi di controllo fiamma (termocoppie) negli apparecchi di cottura a gas combustibile (fornelli, cucine a gas) (Circolare MI 09/04/1975 n. 5038/4183)

- presenza di aperture di ventilazione e di aerazione negli ambienti ove sono installati gli apparecchi di cottura a gas combustibile (DPR 13/05/1998 n. 218 e DM 26/11/1998)

- in caso di impianti di cucina e lavaggio stoviglie installati in ambienti comunicanti con quelli destinati alla consumazione di pasti e/o alla permanenza di persone, devono essere previste porte di comunicazione a tenuta di fumo, tenute chiuse da apposito congegno a funzionamento automatico, oppure chiudibili, in caso di incendio, da dispositivo azionato da rilevatore di fumo (Circolare MI 05/04/1979 n. 8242/4183)

- presenza di estintori e presenza di illuminazione di emergenza

- le superfici trasparenti o traslucide dei serramenti non costituite da materiali di sicurezza devono essere protette contro lo sfondamento (DLgs 09/04/2008 n. 81 art. 63 comma 1- allegato IV punto 1.3.6).

Sintesi degli adempimenti in materia di sicurezza e salute prescritti dal DLgs 09/04/2008 n. 81

Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e elaborazione del documento (DLgs 09/04/2008 n. 81 art. 28) contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate

- il programma delle misure per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza da realizzare

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

Designazione:

- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (DLgs 09/04/2008 n. 81 art. 17)

- del medico competente nei casi previsti (DLgs 09/04/2008 n. 81 art. 18)

- dei lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza.

Sintesi degli adempimenti in materia di sicurezza antincendio prescritti dal DMI 10/03/1998

Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a (art. 3 comma 1):

- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio secondo i criteri di cui allegato II

- realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo in caso di incendio in conformità ai requisiti di cui all'allegato III

- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui allegato V

- fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui allegato VII

Legenda

DGR	Delibera della Giunta Regione Lombardia

DLgs	Decreto Legislativo

DM	Decreto Ministeriale

DMI	Decreto Ministro Interni

DPR	Decreto Presidente della Repubblica

LR	Legge Regione Lombardia

PSA	Piano regionale Socio Assistenziale

RLI	Regolamento Locale di Igiene Tipo